## SAT
10.pielikums pie iepirkuma ar identifikācijas Nr.PNP2014/24 nolikuma
Tehniskā specifikācija iepirkumam "Virgas pamatskolas apkures sistēmas rekonstrukcija"
APKURE - ārējie siltumapgādes tīkli
Nr.p.k. | Materiālu un iekārtu nosaukums, tehniskais raksturojums | Mērvienība | Skaits
1 | Rūpnieciski izolēti siltumapgādes cauruļvadi, Dn 89 | t.m. | 60
2 | Rūpnieciski izolēti siltumapgādes cauruļvadi, Dn 32 | t.m. | 24
3 | Rūpnieciski izolēti siltumapgādes cauruļvadu ievadi, Dn 89 | kompl. | 4
4 | Rūpnieciski izolēti siltumapgādes cauruļvadu veidgabali, Dn 89/32 | kompl. | 2
5 | Rūpnieciski izolēti siltumapgādes cauruļvadu ievadi, Dn 32 | kompl. | 2
6 | Rūpnieciski izolēti siltumapgādes cauruļvadi, 2 x Dn 50 | t.m. | 180
7 | Rūpnieciski izolēti siltumapgādes cauruļvadu ievadi, 2 x Dn 50 | kompl. | 2
8 | Rūpnieciski izolēti siltumapgādes cauruļvadu veidgabali, Dn 114 | kompl. | 18
9 | Smilts pabērumam, 10 m3 | kompl. | 1
10 | Pieslēgums pie projektējama sadales mezgla ISM 1, Dn 114 | kompl. | 1
11 | Pieslēgums pie projektējama sadales mezgla ISM 2, Dn 168 | kompl. | 2
12 | Lodveida vārsts, Dn 89 | gab. | 4
13 | Lodveida vārsts, Dn 50 | gab. | 6
14 | Lodveida vārsts, Dn 32 | gab. | 2
15 | Automātiskais atgaisotājs ar noslēgvārstu, Dn 15 | gab. | 4
16 | Tērauda caurule, Dn 50 | t.m. | 45
17 | Tērauda caurule, Dn 15 | t.m. | 2
18 | Cauruļvadu izolācijas čaulas "Isover" KK ALC, b=100mm, Dn 50 | t.m. | 45
20 | Siltumizolācijas palīgmateriāli | kompl. | 1
21 | Tērauda cauruļvadu fasondaļu komplekts | kompl. | 1
22 | Montāžas komplekts, cauruļu stiprinājumi | kompl. | 1
"IK projekts" SIA
Dūņu iela 8,
Liepāja, LV 3402
tālr. 3489239
fax. 34 89234
"IK projekts" SIA
Dūņu iela 8,
Liepāja, LV 3402
tālr. 3489239
fax. 34 89234
"IK projekts" SIA
Dūņu iela 8,
Liepāja, LV 3402
tālr. 3489239
fax. 34 89234
"IK projekts" SIA
Dūņu iela 8,
Liepāja, LV 3402
tālr. 3489239
fax. 34 89234