## Sheet2 (hidden)
Pasūtītājs: Kuldīgas pilsētas Dome
Uzņēmējs:
Objekts: Stacijas ielas rekonstrukcija Kuldīgā
Objekta tāme
Tāmes Nr | Nosaukums | Tāmes izmaksas | Tai skaitā
|  |  | CMD | PVN
1 | Ceļa izbūve (sagatavošanas darbi, caurteku izbūve, zemes darbi,
seguma izbūve, ceļa aprīkojums, horizontālie apzīmējumi, rekultivācijas darbi)
1 | Lietus ūdens kanalizācijas izbūve
1 | Elektro un telekomunikāciju tīklu izbūve (spēka elektrotīklu
rekonstrukcija, 20 kV elektrolīnijas pārbūve, apgaismojuma izbūve,
telekomunikāciju pārbūve)
Kopā:
Neparedzētie darbi 5%
Kopā būvdarbi
Izmaksas, saistītas ar darba organizāciju
Izpildshēmu izstrādāšana
TV inspekcijas veikšana
Kopā pa objektu:
Tāmi izstrādāja:

## AR (I) AR(II)
13.pielikums
iepirkuma ar identifikācijas Nr.PNP2018/3
nolikumam
|  |  | Darbu daudzumu saraksts | 1.kārta
Objekts: Būvprojekts: ''Aktīvās atpūtas laukums Kalētos''
Adrese |  | ''Stadions'', Kalēti, Kalētu pagasts, Priekules novads.
N.p.k. | Nosaukums |  |  | Mēra vienība | Apjoms
1 |  |  | 2 | 3 | 4
Sagatavošanas darbi
1.1. | Laukuma uzmērīšana, nospraušana un mobilizācija |  |  | k-ts | 1
Zemes darbi
1.2. | Augu zemes noņemšana |  |  | m3 | 1450
1.3. | Gultnes izstrāde |  |  | m3 | 417
1.4. | Gultnes planēšana |  |  | m2 | 8350
Drenāžas sistēmas izbūve
1.5. | Tranšeju rakšana un aizbēršana ar smilti |  |  | m3 | 10
1.6. | PVC Drēnāžas kolektoru 126/113 ar ģeotekstila filtru izbūve |  |  | tm | 373
1.7. | Infiltrācijas tranšeju sistēmasizbūve
|  | Geotekstila ieklāšana NW9 |  | m2 | 996
|  | Šķembu tranšejas izbūve fr.22-45 |  | m3 | 112
|  | Šķembu sateces - ūdens uztvērēja h-15cm izbūve |  | m | 332
1.8. | Laukakmens bruģis 15 -20cm |  |  | m2 | 3
Ietvju apmaļu izbūve
1.9. | Betona pamata B-15 izbūve h-5 cm |  |  | m3 | 4.3
1.10. | Ietves apmales izbūve BR100.20.8 |  |  | m | 143
1.11. | Drenējošas smilts kārtas izbūve h-25cm |  |  | m3 | 848
1.12. | Šķembu pamata 0-45 izbūve h-18 cm |  |  | m2 | 2892
1.13. | Asfaltbetona ACb-16 pamatkārtas h-5cm izbūve |  |  | m2 | 1497
1.14. | Asfaltbetona AC-8 virskārtas izbūve 3cm |  |  | m2 | 101
1.15. | Marķējuma ierīkošana uz izbūvētā seguma (līnijas) |  |  | m2 | 79
Sporta zālāja laukuma izbūve
1.16. | Drenējošas smilts kārtas izbūve h-25cm |  |  | m3 | 1257
1.17. | Geotekstila ieklāšana NW9 |  |  | m2 | 5140
1.18. | Smilts- melnzemes maisijuma 1:1 kārtas izbūve |  |  | m2 | 5027
1.19. | Sporta zālāja ierīkošana |  |  | m2 | 5027
Velokrosa trases izbūve
1.20. | Drenējošas smilts kārtas izbūve h-20cm |  |  | m3 | 126
1.21. | Grants maisījuma 0-32s izbūve h-12 cm |  |  | m2 | 530
Tāllēkšanas sektora izbūve
1.22. | Drenējošas smilts kārtas izbūve h-25cm |  |  | m3 | 5.8
1.23. | Septicētu dēļu apmaļu izbūve h-20cm |  |  | m | 22
1.24. | Geotekstila ieklāšana NW9 |  |  | m2 | 23
1.25. | Smalkas smilts kārtas izbūve h-20cm |  |  | m2 | 23
1.26. | Atspērienu dēļu uzstādīšana |  |  | k-ts | 2
Futbola laukuma izbūve
1.27. | Sektora robežliniju ierīkošana |  |  | k-ts | 1
Rekultivācijas darbi
1.28. | Liekās grunts izplanēšana ap laukumu |  |  | m3 | 417
1.29. | Zālāju zonas planēšana |  |  | m2 | 2587
1.30. | Zālāju ierīkošana ar augu zemi h-10 cm,apsējot ar zāli |  |  | m2 | 2587
|  |  | Darbu daudzumu saraksts | 2.kārta.
Objekts: Būvprojekts: ''Aktīvās atpūtas laukums Kalētos''
Adrese |  | ''Stadions'', Kalēti, Kalētu pagasts, Priekules novads.
N.p.k. | Nosaukums |  |  | Mēra vienība | Apjoms
1 |  |  | 2 | 3 | 4
Drenāžas sistēmas izbūve
2.1. | Urbumu ierīkošana cietajā segumā |  |  | gb | 80
Gumijotā sporta seguma izbūve
2.2. | Asfaltbetona ACb-16 pamatkārtas h-5cm izbūve |  |  | m2 | 1325
2.3. | Asfaltbetona AC-8 virskārtas izbūve |  |  | m2 | 2691
2.4. | Gumijotā sporta seguma izbūve Herculan SR NATIONAL IAAF sertificēts |  |  | m2 | 1427
2.5. | Marķējuma ierīkošana uz izbūvētā seguma (līnijas) |  |  | m2 | 4
Šķēpmešanas sektora izbūve
2.6. | Sektora robežliniju lenšu uzstādīšana |  |  | k-ts | 1
2.7. | Robežsliekšna uzstādīšana |  |  | k-ts | 1
Lodes grūšanas sektora izbūve
2.8. | Sektora robežliniju lenšu uzstādīšana |  |  | k-ts | 1
2.9. | Lodes grūšanas apļa laukuma izūve |  |  | k-ts | 1
Futbola laukuma izbūve
2.10. | Pārvietojamo vārtu uzstādīšana (aprīkoti ar noņemajiem riteņiem) |  |  | k-ts | 2
Aprīkojums
2.11. | Soliņu uzstādīšana |  |  | gab. | 7
2.12. | Atkritumu urnu uzstādīšana |  |  | gab. | 4
2.13. | Ziņojumu un rezultātu dēļa uzstādīšana |  |  | gab. | 1