PIELIKUMS Nr.1

26.01.2012. Priekules novada  domes

(prot. Nr.1)   36.§  „Par  aglomerāciju

robežu noteikšanu  Priekules  novada

notekūdeņu sistēmām”

VIDES AIZSARDZĪBAS UN

REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA

Robežu noteikšana aglomerācijām 3.5.1.1 aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” ietvaros (Nr.37/70.05)

PRIEKULE

Rīga 2011

SATURA RĀDĪTĀJS

1.	Aglomerācijas robežas definēšana	5

1.1.Aglomerācijā iekļautās teritorijas un to pamatojums	5

1.2  Pakalpojuma nodrošināšanas tehniskās iespējas	6

1.3.   Pakalpojuma pārklājuma pamatotības izvērtējums ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmās	6

1.4. Secinājumi par izvēlētās aglomerācijas pamatotību	10

2.	Pakalpojuma pārklājuma nodrošinājums	10

2.1. Ūdensapgādes sektorā	10

2.2. Kanalizācijas sektorā	11

2.3. Ilgtermiņa investīciju programmas atbilstība aglomerācijai	12

3. Piesārņojuma slodzes aprēķins aglomerācijā	12

IEVADS

Latvijas Nacionālajā programmā integrācijai ES un Latvijas Nacionālā vides politikas plānā virszemes ūdens kvalitātes nodrošināšana ir definēta kā viena no prioritātēm ar uzsvaru uz ūdenstilpju eitrofikācijas mazināšanu, ūdeņu pārrobežu piesārņojuma un novadītā slāpekļa mazināšanu no punktveida avotiem.

Normatīvo aktu prasības par maksimāli pieļaujamām piesārņojuma koncentrācijas robežām tiek attiecinātas uz ūdenssaimniecības sistēmām konkrētā teritorijā, tāpēc ir svarīgi precīzi definēt analizējamās ūdenssaimniecības sistēmas robežas. Ar 2010.gada 27.jūlijā izdarītajiem grozījumiem Ministru kabineta 22.01.2002. noteikumos Nr.34. „Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (turpmāk - MK not. Nr.34) ir ietverts termins „aglomerācija”. Tas dod iespēju projektu sagatavošanas gaitā ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem ar vietējo pašvaldību domju lēmumiem definēt konkrētu teritoriju, uz kuru tiek attiecināta ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošana un attīstība.

Atbilstoši Eiropas Komisijas nostājai, saskaņā ar Direktīvas 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu (turpmāk tekstā – Direktīva 91/271/EEK) prasībām, pieslēguma iespēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai ir jānodrošina 100% aglomerācijas iedzīvotāju, vai arī jāizveido tāda alternatīva pakalpojumu pieejamības un kontroles sistēma, lai nodrošinātu individuālo risinājumu atbilstošu izveidi un apsaimniekošanu. Ņemot vērā šo uzstādījumu, ir ļoti svarīgi izanalizēt visus tehniskos un vides apstākļus, un ekonomiskos aprēķinus, un definēt aglomerāciju rēķinoties ar reālajām tehniskajām un finansiālajām iespējām izbūvēt centralizētās sistēmas.

Kopš 2010.g. 27.jūlija vairākas Latvijas apdzīvotās teritorijas ir definējušas savu notekūdeņu aglomerāciju saskaņā ar MK not. Nr.34. ietverto aglomerāciju robežu definējumu. Lai nodrošinātu atbilstošu robežu noteikšanu pārējās apdzīvotajās vietās ar cilvēku ekvivalentu virs 2000 ir nepieciešams noteikt notekūdeņu aglomerācijas robežas un tās saskaņot vietējā pašvaldībā.

Darbu izpildes gaitā Izpildītājs izvērtē un iesaka projektu iesniedzējiem, finansējuma saņēmējiem un attiecīgajām pašvaldībām, kas īsteno ūdenssaimniecības attīstības projektus, kur definēt aglomerācijas robežas atbilstoši MK not. Nr.34.prasībām, lai precīzi noteiktu projekta ietvaros un ilgtermiņa ūdenssaimniecības attīstības aktivitāšu ietvaros sasniedzamo centralizētās kanalizācijas un centralizētās ūdensapgādes pakalpojumu pārklājuma teritoriju, uz kuru attiecas noteiktās prasības, un attiecīgi šo pakalpojumu nodrošinājuma līmeni. Šī līguma ietvaros izpildītājs saskaņā ar darba uzdevumu sniedz nepieciešamo ieguldījumu sekojošās pašvaldībās

| Nr.p.k. | Pašvaldības | Nr.p.k. | Pašvaldība |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kuldīga | 17 | Baldone |
| 2 | Madona | 18 | Rūjiena |
| 3 | Aizkraukle | 19 | Viļāni |
| 4 | Saldus | 20 | Priekule |
| 5 | Jēkabpils | 21 | Aloja |
| 6 | Gulbene | 22 | Ugāle |
| 7 | Balvi | 23 | Vangaži |
| 8 | Ērgļi | 24 | Ikšķile |
| 9 | Jaunpiebalga | 25 | Rēzekne |
| 10 | Grobiņa | 26 | Dobele |
| 11 | Pļaviņas | 27 | Bauska |
| 12 | Saulkrasti | 28 | Babīte |
| 13 | Līgatne | 29 | Iecava |
| 14 | Koknese | 30 | Īslīce |
| 15 | Skrīveri | 31 | Jaunjelgava |
| 16 | Brocēni | 32 | Vecumnieki |

# Aglomerācijas robežas definēšana

Priekules aglomerācijā iekļaujas Priekules pilsētas blīvi apdzīvotās teritorijas, kā arī blakus esošā Saulaine.

## 1.1.Aglomerācijā iekļautās teritorijas un to pamatojums

Pielikumā pievienotajās shēmās, ir redzams, ka Priekules aglomerācijā iekļaujas Priekules pilsētas blīvi apdzīvotās teritorijas, kā arī cieši pie robežas esošā apdzīvotā teritorija Saulaine, kas atrodas Priekules novadā, līdz ar to nav administratīvu šķēršļu aglomerācijas definējumam pēc tās blīvās apbūves principiem un centralizētu notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas izplūdes vietas. Priekules pilsētas tuvumā nav citu atsevišķu apdzīvotu teritoriju, lai būtu jāizvērtē to iekļaušana aglomerācijā.

Tā kā šī līguma uzdevums ir noteikt Priekules aglomerācijas teritoriju esošajā situācijā uz 2011.gada 1.jūliju, tā tiek noteikta teritorijai, kur jau ir esoša apbūve un ekonomiskais pamatojums plānot kanalizācijas sistēmas attīstību. Tai pat laikā, jaunās apbūves teritorijas veidojas uz teritorijas attīstības plāna pamata, kur attīstoties apbūvei, aglomerācijas robežas var palielināties.

Aglomerācijā iekļauto un izslēgto teritoriju raksturojums:

- Priekules aglomerācijā iekļaujas apdzīvotās vietas Priekules pilsētas blīvi apdzīvotās teritorijas.

- Priekules aglomerācijā iekļaujas Priekules novada apdzīvotā teritorija Saulaines (skat. pamatojumu 1.tabulā).

- Priekules aglomerācijās neiekļaujas Priekules pilsētas robežās esošās mežu un parku teritorijas, kā arī teritorijas, kas nav pietiekami blīvi apdzīvotas, lai tur plānotu centralizētu komunikāciju izbūvi.

- Citu blīvi apdzīvotu vietu tuvumā Priekules aglomerācijai nav.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu pārklājuma teritorijas raksturojums:

Iepriekš sniegtais raksturojums norāda aglomerācijas teritorijas definējumu esošajā situācijā (uz 2011.gada 1.jūliju), tomēr jānorāda, ka shematiski pakalpojumu pārklājuma teritorija, uz kuru pakalpojuma sniedzējs plāno piemērot MK not. Nr.34 noteiktās prasības ir plašāka. Tas norāda tendenci apbūves paplašināšanai un ir saskaņā ar attīstības un teritorijas plānojumiem. Minēto teritoriju nepieciešams noteikt sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, lai teritoriju plānotajiem būtu zināmas perspektīvās prasības nākotnes aglomerācijai, kas tiktu ņemtas vērā plānošanas dokumentu grozījumos, un kurās nepieciešamās prasības var uzstādīt arī sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs.

## 1.2  Pakalpojuma nodrošināšanas tehniskās iespējas

Precizējot aglomerāciju, kur ir ekonomiski pamatoti pēc ūdenssaimniecības projekta realizācijas 2011.gadā nodrošināt centralizētus notekūdeņu pieslēgumus tiks sasniegti 58 % aglomerācijas teritorijas, jo ilgtermiņa investīciju programmas ietvaros papildus centralizētus dzeramā ūdens un kanalizācijas pieslēgumus definētajā aglomerācijā nepieciešams nodrošināt daļai Priekules pilsētas, kur nav pieejami atbilstoši notekūdeņu savākšanas pakalpojumi.

Tā kā Priekules ūdenssaimniecības sistēmu sakārtošana nenoslēgsies pēc projekta realizācijas 2011. gadā, kā arī iedzīvotāji pieslēgumus pa privātīpašumiem veidos vairāku gadu garumā, Priekules ūdenssaimniecības uzņēmuma SIA „Priekules pakalpojumi” rīcībā ir atbilstošs tehniskais nodrošinājums, lai iedzīvotājiem bez centralizēta pieslēguma sniegtu notekūdeņu savākšanas pakalpojumu, nogādājot tos notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, kas nodrošina direktīvas 91/271/EEC prasībām atbilstošu attīrīšanu.

Pārējām apbūves teritorijām, kuras ir izslēgtas no aglomerācijas, nav nodrošināti citi centralizēti notekūdeņu savākšanas risinājumi, bet notekūdeņi tiek savākti septiķos vai izsmeļamajās bedrēs, nav konstatētas arī neattīrītu notekūdeņu tiešās izplūdes ūdensobjektos. Līdz ar to šīs aglomerācijas definēšanai nav konstatēta būtiska ārēju faktoru ietekme uz vidi, kas būtu jāizvērtē kā ekonomiskais pamatojums iekļaušanai aglomerācijā.

## 1.3.   Pakalpojuma pārklājuma pamatotības izvērtējums ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmās

Pēc 2003.gada SIA „Eiroprojekts” veiktā Priekules TEP aprakstītās projekta īstermiņa programmas (aktualizēja SIA „VentEko”2007.g.) realizācijas un ņemot vērā izstrādāto ilgtermiņa investīciju programmu papildus jaunu pieslēgumu izveidošanai ūdensapgādes un kanalizācijas jomā, tiek veikta aglomerācijas precīzu robežu identificēšana. Papildus 1.tabulā ir analizēta tādu ielu iekļaušana aglomerācijā, kurām sākotnējā TEP nav paredzētas ilgtermiņa attīstības plānā.

Izmantot 2007.g. datus iedzīvotāju maksātspējas un ekonomiski pamatoto investīciju noteikšanai nav iespējams, jo minētie dati ir novecojuši. Tāpēc, lai noteiktu ekonomisko pamatu ūdenssaimniecības investīciju attīstībai tiek izmantoti LR Centrālās statistikas pārvaldes dati par strādājošo vidējā mēneša darba samaksu pēc nodokļu nomaksas 2010.g. - 316 LVL. Lai aprēķinātu ienākumus vienas mājsaimniecības ietvaros uz vienu personu mājsaimniecībā tiek pieņemts, ka vidēji vienā mājsaimniecībā uz vienu strādājošo ir viens apgādājamais. Kā rezultātā vidējie ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli bija 158 LVL mēnesī. Maksimāli pieļaujamais tarifa līmenis – 4 % veidotu 6,32 Ls no 1 mājsaimniecības locekļa mēnesī. Gada laikā tas sastādītu aptuveni 75,84 Ls, savukārt atbilstoši vidējam sistēmas kalpošanas laikam 30 gadu laikā, summārā investīciju summa uz 1 iedzīvotāju sastāda 2 275 LVL, kas tiek noteikts kā maksimālais slieksnis ekonomiski pamatotu investīciju ieguldījumam. Jāņem vērā, ka izmantotie aprēķini ir vienkāršoti, lai iegūtu vispārēju ainu par konkrētās aglomerācijas maksātspēju un iespējamo investīciju ieguldījumu, un tie nav saistoši, aprēķinot tarifa plānu visā aglomerācijā.

Lai noteiktu atsevišķu teritoriju un izvirzītās ilgtermiņa investīciju programmas tehniski ekonomisko pamatojumu pieslēgumu izveidei, vienību cenas un izmaksas, kas ir izmantotas par pamatu investīciju aprēķinam uz 1 iedzīvotāju ir izmantotas no 2011.gada pirmajā pusē reāli veiktajiem iepirkumiem Kohēzijas fonda līdzfinansētajos projektos, attiecīgi spiedvada izbūvei (DN – 70 -100) pieņemot 95 Ls/m, pašteces vadu izbūvei (DN 200 – 250) 120 Ls/m un vidējai kanalizācijas sūkņu stacijai (Q – 8 l/s) 24 000 Ls. Attiecībā uz ūdensapgādi, ūdensvada (DN 63 – 100) izbūvei tiek pieņemta vidējā izmaksa 100 Ls/m.

Ņemot vērā, ka 2003.g. TEP izmaksas vairs nav aktuālas, lai veiktu ekonomisko novērtējumu 1.tabulā ir izmantoti TEP minētie komponenšu apjomi un veikts izmaksu pārvērtējums atbilstoši iepriekš aprakstītai izmaksu metodoloģijai.

1.tabula 2003.g. TEP papildināšanas ziņojumā ietvertā ilgtermiņa investīciju programmas izvērtējums

| Priekules ūdenssaimniecības attīstības ilgtermiņa investīciju programma |
| --- |
| a | b | c | d | e |
| Komponentes nosaukums | Izmaksas, LVL | Investīciju saņēmēju skaits (iedzīvotāju skaits, gab.) | Investīciju ieguldījums LVL uz 1 iedzīvotāju | Pamatojums iekļaušanai vai izslēgšanai esošajā aglomerācijā un virzībai IIP |
| Ūdensapgāde |
| U5.24 Ūdensvads Liepu ielā (bez asfalta) | 19 000 | 20 | 950 | Aktivitāte iekļaujas pakalpojuma pārklājuma teritorijā un ir virzāma uz IIP. |
| U5.7 Ūdensvads Ķieģeļu ielā (asfalts) | 25 000 | 23 | 1 087 | Aktivitāte iekļaujas pakalpojuma pārklājuma teritorijā un ir virzāma uz IIP. |
| U5.13 Ūdensvads Ganību ielā (bez asfalta) | 34 500 | 28 | 1 232 | Aktivitāte iekļaujas pakalpojuma pārklājuma teritorijā un ir virzāma uz IIP. Aktivitāte nodrošina arī sistēmas sacilpošanu un nepieciešama sistēmas drošībai. |
| U5.23 Ūdensvads Ceriņu ielā (bez asfalta) | 40 000 | 28 | 1 429 | Aktivitāte iekļaujas pakalpojuma pārklājuma teritorijā un ir virzāma uz IIP |
| U5.17 Ūdensvads Liepājas ielā (asfalts) | 37 000 | 21 | 1 762 | Aktivitāte iekļaujas pakalpojuma pārklājuma teritorijā un ir virzāma uz IIP. |
| U5.9 Ūdensvads Brīvības ielā (bez asfalta) | 69 000 | 31 | 2 226 | Aktivitāte iekļaujas pakalpojuma pārklājuma teritorijā un ir virzāma uz IIP. |
| U5.10 Ūdensvads Zāļu ielā (bez asfalta) | 81 000 | 28 | 2 893 | Aktivitāte iekļaujas pakalpojuma pārklājuma teritorijā un ir virzāma uz IIP. Lai gan tā nedaudz pārsniedz ekonomiskās efektivitātes slieksni tomēr aktivitātes realizācija papildus nodrošinās sistēmas sacilpošanu un ievērojami uzlabos sistēmas drošību. |
| U5.22 Ūdensvads Lāčplēša ielā (bez asfalta) | 62 000 | 8 | 7 750 | Aktivitātes izmaksas ievērojami pārsniedz ekonomiskā izdevīguma robežu un nav virzāma uz IIP |
| U4.1.5 Ūdensvads Parka ielā (bez asfalta) | 17 000 | - | - | Aktivitāte esošās sistēmas rekonstrukcijai. Virzāma realizācijai uz IIP. |
| U5.19 Ūdensvads Pumpura ielā (bez asfalta) | 27 000 | 10 | 2 700 | Aktivitātes izmaksas pārsniedz ekonomiskā izdevīguma robežu un nav virzāma uz IIP |
| U4.1.4 Ūdensvads Zāļu ielā (bez asfalta) | 19 400 | - | - | Aktivitāte esošās sistēmas rekonstrukcijai. Virzāma realizācijai uz IIP. |
| U4.1.11 Ūdensvads Saulainē (bez asfalta) | 38 300 | - | - | Aktivitāte esošās sistēmas rekonstrukcijai. Virzāma realizācijai uz IIP. |
| U5.14 Ūdensvads Raiņa ielā (asfalts) | 133 000 | 34 | 3 912 | Aktivitātes izmaksas ievērojami pārsniedz ekonomiskā izdevīguma robežu un nav virzāmas uz IIP, lai gan aktivitātes izmaksas nodrošinātu sistēmas sacilpošanu. |
| U5.11 Ūdensvads Parka ielā (bez asfalta) | 40 000 | 21 | 1 905 | Aktivitāte iekļaujas pakalpojuma pārklājuma teritorijā un ir virzāma uz IIP |
| U4.1.10 Ūdensvads Rīta ielā (bez asfalta) | 22 700 | - | - | Aktivitāte esošās sistēmas rekonstrukcijai. Virzāma realizācijai uz IIP. |
| U4.1.6 Ūdensvads Skolas ielā (bez asfalta) | 27 900 | - | - | Aktivitāte esošās sistēmas rekonstrukcijai. Virzāma realizācijai uz IIP. |
| U4.1.8 Ūdensvads Baznīcas ielā (asfalts) | 36 400 | - | - | Aktivitāte esošās sistēmas rekonstrukcijai. Virzāma realizācijai uz IIP. |
| U5.12 Ūdensvads Skolas ielā (bez asfalta) | 37 500 | 24 | 1 563 | Aktivitāte iekļaujas pakalpojuma pārklājuma teritorijā un ir virzāma uz IIP |
| U4.1.7 Ūdensvads Ganību ielā (bez asfalta) | 14 200 | - | - | Aktivitāte esošās sistēmas rekonstrukcijai. Virzāma realizācijai uz IIP. |
| U4.1.2 Ūdensvads Aizputes ielā (asfalts) | 62 200 | - | - | Aktivitāte esošās sistēmas rekonstrukcijai. Virzāma realizācijai uz IIP. |
| U5.1 Ūdensvads Aizputes ielā (asfalts) | 15 000 | 3 | 5 000 | Aktivitātes izmaksas ievērojami pārsniedz ekonomiskā izdevīguma robežu un nav virzāma uz IIP |
| U4.1.1 Ūdensvads Aizputes ielā (asfalts) | 16 600 | - | - | Aktivitāte esošās sistēmas rekonstrukcijai. Virzāma realizācijai uz IIP. |
| U4.1.3 Ūdensvads Brīvības ielā (bez asfalta) | 38 200 | - | - | Aktivitāte esošās sistēmas rekonstrukcijai. Virzāma realizācijai uz IIP. |
| KOPĀ |  | 279 (no tiem 224 pakalpojumi plānojami uz IIP) |  |  |
| Kanalizācija |
| Priekules centra daļas kanalizācijas tīklu izbūve starp Raiņa, Skolas, Ganību, Ķieģļu, Brīvības, Aizputes un Liepājas ielām | 1 560 000 | 686 | 2 274 | Aktivitātes realizācijas izmaksas ir atbilstošas iedzīvotāju maksātspējai un ekonomiskajai efektivitātei, tomēr vērtējot atsevišķu posmu izbūvi kopā ar dzeramā ūdens tīklu izbūves izmaksām, tās būs lielākas par aprēķināto ekonomisko izdevīgumu. Precīzai aglomerācijas robežas definēšanai nepieciešams veikt detalizētu IIP izstrādi pa ielām, indikatīvi tā tiek plānota uz IIP |
| K2.5 KSS5 Ceriņu ielā; K3.23 Kolektors Liepu ielā (bez asfalta); 3.24 Kolektors Ceriņu ielā (bez asfalta) | 63 200 | 28 | 2 257 | Aktivitātes realizācijas izmaksas ir atbilstošas iedzīvotāju maksātspējai un ekonomiskajai efektivitātei, tomēr vērtējot atsevišķu posmu izbūvi kopā ar dzeramā ūdens tīklu izbūves izmaksām, tās būs lielākas par aprēķināto ekonomisko izdevīgumu. Precīzai aglomerācijas robežas definēšanai nepieciešams veikt detalizētu IIP izstrādi pa ielām indikatīvi tā tiek plānota uz IIP. |
| K2.7 KSS7 Pumpura iela; K3.26 Kolektors Pumpura ielā (bez asfalta); K3.27 Kolektors Lāčplēša ielā (bez asfalta) | 113 400 | 18 | 6 300 | Pieslēgumu izbūves izmaksas ir pārāk lielas un teritorija ir izslēdzama no aglomerācijas. |
| K2.2 KSS2 Smilšu ielā; K3.25 Kolektors Smilšu ielā (bez asfalta) | 79 800 | 90 | 887 | Teritorija iekļaujas aglomerācijas robežās, jo jau šobrīd notekūdeņi šajā teritorijā tiek savākti un bez attīrīšanas izvadīti dabā. Aktivitātes izmaksas atspoguļo aptuvenās sistēmu apvienošanas izmaksas, ja tiks izbūvēta Priekules pilsētas centra kanalizācijas sistēma. Aktivitāte virzāma uz IIP. |
| Baznīcas iela | 51 600 | 42 | 1 229 | Aktivitātes realizācija tika paredzēta 2003.g. TEP dokumentācijā, kā īstermiņā realizējama aktivitāte, tomēr līdz realizācijai tā nav nonākusi. Šīs aktivitātes realizācija ir ekonomiski pamatota, tā ir iekļaujama aglomerācijā un virzāma uz IIP. |
| Kopā: | 1 868 000 | 864 (no tiem 846 virzāmi uz IIP) |  |  |
| Saulaines teritorijas izvērtējums (kopēja ūdens un kanalizācijas tīklu izbūve) |
| Saulaines Lauku, Ozolu un Bērzu ielas | 255 200 | 124 | 2 058 | Aktivitātes realizācijas izmaksas ir atbilstošas iedzīvotāju maksātspējai un ekonomiskajai efektivitātei, teritorija ir iekļaujama Priekules aglomerācijā un aktivitāte virzāma realizācijai uz IIP |
| Kopā: |  | 124 |  |  |

Ņemot vērā iepriekš sniegtos aprēķinus ilgtermiņa investīciju programmas realizācijai investīciju ieguldījumu uz 1 iedzīvotāju nav iespējams precīzi aprēķināt, jo notekūdeņu apgādes jomā TEP Priekules pilsētas centra teritorija vispār nav skatīta kā rezultātā tā tiek izvērtēta kā viena vesela, neizdalot atsevišķas ielas, kur nav pieejams pakalpojums. Papildus jāņem vērā, ka atsevišķos centra ielas posmos nav pieejams dzeramā ūdens centralizētās piegādes pakalpojums, kā rezultātā šajos posmos sadārdzinās komunikāciju izbūve un aglomerācijas robeža var mainīties ilgtermiņā, ja tā tiek pārskatīta pietiekamā detalizācijā.

Attiecībā uz teritorijā, kas nav cieši saistītas ar Priekules pilsētas centra daļu var secināt, ka Smilšu ielas dzīvojamais masīvs, kā arī Saulaine iekļaujas Priekules pilsētas aglomerācijā, tomēr centralizēto pakalpojumu sniegšana Liepu – Ceriņu un Lāčplēša – Pumpuru ielas rajonos varētu būt pārāk dārga un šodien ir izslēdzami no Priekules aglomerācijas.

## 1.4. Secinājumi par izvēlētās aglomerācijas pamatotību

Detalizēts pamatojums par izvēlētās Priekules aglomerācijas teritoriju ir sniegts 1.1.nodaļā. Centralizēti kanalizācijas pakalpojumi tiks nodrošināti 55 % aglomerācijā, kas noteikta uz 01.07.2011.

Ekonomiski pamatotas ūdensapgādes pakalpojumu pārklājuma teritorija atbilst analogi aglomerācijai, kurā ir ekonomiski pamatoti plānot centralizētus kanalizācijas pakalpojumus. Šāds arguments balstīts uz sākotnējā TEP izvirzīto alternatīvu pamatojuma, kā rezultātā nav specifiski vēsturiski apstākļi vai reljefa īpatnības, kad ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas teritorijas veidotos dažādi.

# Pakalpojuma pārklājuma nodrošinājums

Atbilstoši 1.nodaļā definētajai aglomerācijas teritorijai, mainās arī pakalpojuma pārklājuma nodrošinājums realizācijā esošā projekta rezultātā.

## 2.1. Ūdensapgādes sektorā

Kā redzams 2.tabulā, ekonomiski pamatotas ūdensapgādes pakalpojumu teritorijā iekļaujas Priekules pilsētas blīvi apdzīvotās teritorijas.

Saskaņā ar 2007.g. Priekules aktualizācijas ziņojumu 2007.g. Priekules pilsētā dzīvoja 2 509 iedzīvotāju, no kuriem 1 839 bija nodrošināti centralizēti dzeramā ūdens pakalpojumi. Saskaņā ar izvirzīto ilgtermiņa investīciju programmu ilgtermiņā tika plānota ūdensapgādes tīklu paplašināšana papildus pievienojot 279 jaunus patērētājus (skat.1.tab.). Veiktie pārrēķini liecina, ka ne visu 279 patērētāju pievienošanai šobrīd nav pietiekami ekonomiski pamata, tāpēc ilgtermiņā ir plānojama tikai 224 iedzīvotāju pieslēgumu izveidošana. Tas nozīmē, ka 2007.g. esošā pakalpojuma pārklājuma teritorija neatbilst šodienas pakalpojuma sniegšanas teritorijai.

2.tabula   Ūdensapgādes pakalpojumu teritorija un pakalpojumu nodrošinājums

| Rādītāji | Pirms projekta realizācijas 2007.g. | Pēc projekta realizācijas | Ilgtermiņā |
| --- | --- | --- | --- |
| Ūdensapgāde |  |  |  |
| Kopējais iedzīvotāju skaits Priekules pilsētā | 2 509 | 2 400* | 2 300* |
| Iedzīvotāju skaits Saulaines teritorijā | - | 124 | 124 |
| Kopējais iedzīvotāju skaits Priekules pakalpojumu sniegšanas teritorijā | 2 343 | 2 234 | 2 134 |
| Ūdensapgādes pakalpojumu nodrošinājums projekta iesniegumā: pieslēgumu skaits procentos no kopējā potenciālo patērētāju skaita, iedzīvotāju skaits (kam pieejami pakalpojumi) | 73 % 1 839 | 76 % 1 910 | 98 % 2 134 |
| Ūdensapgādes pakalpojumu nodrošinājums pēc precizētās pakalpojumu sniegšanas teritorijas: pieslēgumu skaits procentos no kopējā potenciālo patērētāju skaita aglomerācijā, iedzīvotāju skaits (kam pieejami pakalpojumi) | 78 % 1 839 | 85 % 1 910 | 100 % 2 134 |

*) Iedzīvotāju skaita samazināšanās prognozes saskaņā ar pašvaldības doto informāciju.

Salīdzinot analizētos datus ar KF projekta iesniegumā plānoto, jāsecina, ka atbilstoši precizētajai ūdensapgādes pakalpojumu pārklājuma teritorijai, faktiskais iedzīvotāju skaits samazinās, tomēr pieslēgumu īpatsvars ir saglabājies norādītajā apjomā. Tai pat laikā īpatsvars pakalpojumu sniegšanas teritorijā pēc realizācijā esošā projekta sasniegs 85 % (nevis 76 %) iedzīvotāju centralizētas ūdensapgādes pieslēgumu nodrošinājumu, kur tas ir ekonomiski pamatoti un ilgtermiņā ir jāparedz papildus aktivitātes ūdensapgādes tīklu paplašināšanai 224 iedzīvotājiem.

## 2.2. Kanalizācijas sektorā

Kā redzams 3.tabulā, ekonomiski pamatotas notekūdeņu savākšanas aglomerācijā iekļaujas Priekules pilsētas blīvi apdzīvotās teritorijas.

Saskaņā ar 2007.g. Priekules aktualizācijas ziņojumu 2007.g. Priekules pilsētā dzīvoja 2 509 iedzīvotāju, no kuriem 782 bija nodrošināti centralizēti notekūdens pakalpojumi. Saskaņā ar izvirzīto ilgtermiņa investīciju programmu ilgtermiņā tika plānota kanalizācijas tīklu paplašināšana papildus pievienojot 864 jaunus patērētājus (skat.1.tab.). Veiktie pārrēķini liecina, ka ne visu 864 patērētāju pievienošanai šobrīd ir pietiekami ekonomiski pamata, tāpēc ilgtermiņā ir plānojama tikai 846 iedzīvotājiem. Tas nozīmē, ka 2007.g. noteiktās pakalpojuma pārklājuma teritorija neatbilst šodienas aglomerācijas robežām.

3.tabula   Notekūdeņu savākšanas aglomerācija un pakalpojumu nodrošinājums

| Rādītāji | Pirms projekta realizācijas | Pēc projekta realizācijas | Ilgtermiņā |
| --- | --- | --- | --- |
| Kanalizācija |  |  |  |
| Kopējais iedzīvotāju skaits Priekules pilsētā | 2 509 | 2 400* | 2 300* |
| Iedzīvotāju skaits Saulaines teritorijā | - | 124 | 124 |
| Kopējais iedzīvotāju skaits Priekules aglomerācijā | 2 371 | 2 262 | 2 162 |
| Kanalizācijas pakalpojumu nodrošinājums projekta iesniegumā: pieslēgumu skaits procentos no kopējā potenciālo patērētāju skaita, iedzīvotāju skaits (kam pieejami pakalpojumi) | 31 % 782 | 55 % 1 316 | 98 % 2 162 |
| Kanalizācijas pakalpojumu nodrošinājums aglomerācijā: pieslēgumu skaits procentos no kopējā potenciālo patērētāju skaita aglomerācijā, iedzīvotāju skaits (kam pieejami pakalpojumi) | 33 % 782 | 58 % 1 316 | 100% 2 162 |

*) Iedzīvotāju skaita samazināšanās prognozes saskaņā ar pašvaldības doto informāciju.

Salīdzinot analizētos datus ar KF projekta iesniegumā plānoto, jāsecina, ka atbilstoši precizētajai aglomerācijai, faktiskais iedzīvotāju skaits ir samazinājies, bet pieslēgumu īpatsvars ir saglabājies, kā tas tika norādīts iesniegumā. Tai pat laikā īpatsvars pakalpojumu sniegšanas teritorijā pēc realizācijā esošā projekta sasniegs 58 %  iedzīvotāju centralizētas notekūdeņu savākšanas pieslēgumu nodrošinājumu, kur tas ir ekonomiski pamatoti. Ilgtermiņā, papildus izbūvējot jaunus pieslēgumus, nodrošinājums ar centralizētu notekūdeņu savākšanu sasniegs 100 % aglomerācijas teritorijas.

## 2.3. Ilgtermiņa investīciju programmas atbilstība aglomerācijai

Kā jau tika norādīts 1.3.nodaļā - IIP būtu iekļaujama aptuveni 10 km jaunu notekūdeņu savākšanas tīklu izbūve Priekules pilsētas blīvi apdzīvotajās daļās un Saulaines teritorijā, kā arī 4 jaunu kss izbūve. Šādi ar notekūdeņu apgādes pakalpojumu būtu nodrošināti visi iedzīvotāji, kuri saņem centralizētos ūdensapgādes pakalpojumus. Papildus ilgtermiņa investīciju programmā iekļaujas nepieciešamie sistēmas rekonstrukcijas darbi. Citas būtiskas investīcijas ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošanai ilgtermiņā nav jāparedz.

4.tabula  Aktualizētās ilgtermiņa investīciju programmas apkopojums

| Komponentes nosaukums | Investīcijas Ls |
| --- | --- |
| Ūdensapgāde |
| Ūdensvadu atjaunošana | 292 900 |
| Jaunu ūdensvadu būvniecība | 499 000 |
| Kanalizācija |
| Kanalizācijas tīklu paplašināšana | 1 868 000 |
| Kopā IIP | 2 659 900 |

No ilgtermiņā izvirzītajām aktivitātēm, daļa ir balstīts uz sistēmu drošību, rekonstrukciju un optimizāciju, daļa uz tīklu paplašināšanu un papildus pieslēgumu izveidošanu, lai sasniegtu pilsētvides notekūdeņu direktīvas 271/91/EEC prasību izpildi.

Rekonstrukcijas un trašu optimizācijas darbiem aptuveni 300 tkst. Ls ūdenssaimniecības uzņēmumam SIA „Priekules pakalpojumi” nepieciešams piesaistīt finansējumu, paredzot pakāpenisku nokalpojušo tīklu nomaiņu un centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas sakārtošanu. Savukārt finansējums aptuveni 2 367 tkst. Ls apmērā tīklu paplašināšanai šobrīd nav pieejams.

# 3. Piesārņojuma slodzes aprēķins aglomerācijā

5.tabulā sniegta aktualizācija aglomerācijas piesārņojuma slodzei Priekulē Rūpniecības piesārņojuma slodzes dati norādīti saskaņā ar 2005.g. TEP aktualizāciju – 415 CE, kas pieņemta nemainīga arī pēc projekta un ilgtermiņā.

5.tabula   Aglomerācijas piesārņojuma slodze

| Indikators | Vienība | 2007.g. pirms projekta realizācijas | 2011.g. pēc projekta pabeigšanas | Prognoze ilgtermiņā uz 2015.gadu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iedzīvotāju skaits aglomerācijā (saskaņā ar 3.tabulu) | personas | 2 371 | 2 262 | 2 162 |
| Rūpniecības piesārņojuma slodze Priekules aglomerācijā | CE | 415 | 415 | 415 |
| Aglomerācijas kopējā piesārņojuma slodze | CE | 2 786 | 2 677 | 2 577 |

Aprēķinātā piesārņojuma slodze pēc projekta realizācijas – 2 677 CE atbilst TEP norādītajam, kas ir atbilstoša iedzīvotāju skaitam aglomerācijā un radītajam rūpnieciskajam piesārņojumam. Ilgtermiņā tiek plānots, ka piesārņojuma slodze samazināsies, samazinoties iedzīvotāju skaitam, sasniedzot 2 577 CE.